## Sheet1
| Serial Monitor | Voltage(V)
45488.6335 | 959 | 4.69
45488.6335 | 960 | 4.69
45488.6336 | 958 | 4.68
45488.6336 | 961 | 4.7
45488.6336 | 959 | 4.69
45488.6336 | 960 | 4.69
45488.6336 | 959 | 4.69
45488.6336 | 959 | 4.69
45488.6336 | 959 | 4.69
45488.6336 | 962 | 4.7
45488.6336 | 959 | 4.69
45488.6337 | 960 | 4.69
45488.6337 | 961 | 4.7
45488.6337 | 959 | 4.69
45488.6337 | 960 | 4.69
45488.6337 | 959 | 4.69
45488.6337 | 959 | 4.69
45488.6337 | 958 | 4.68
45488.6337 | 957 | 4.68
45488.6338 | 959 | 4.69
45488.6338 | 958 | 4.68
45488.6338 | 958 | 4.68
45488.6338 | 958 | 4.68
45488.6338 | 959 | 4.69
45488.6338 | 958 | 4.68
45488.6338 | 957 | 4.68
45488.6338 | 956 | 4.67
45488.6338 | 957 | 4.68
45488.6339 | 955 | 4.67
45488.6339 | 955 | 4.67
45488.6339 | 956 | 4.67
45488.6339 | 954 | 4.66
45488.6339 | 953 | 4.66
45488.6339 | 953 | 4.66
45488.6339 | 954 | 4.66
45488.6339 | 955 | 4.67
45488.634 | 953 | 4.66
45488.634 | 952 | 4.65
45488.634 | 952 | 4.65
45488.634 | 953 | 4.66
45488.634 | 952 | 4.65
45488.634 | 953 | 4.66
45488.634 | 953 | 4.66
45488.634 | 952 | 4.65
45488.634 | 953 | 4.66
45488.6341 | 953 | 4.66
45488.6341 | 953 | 4.66
45488.6341 | 951 | 4.65
45488.6341 | 951 | 4.65
45488.6341 | 952 | 4.65
45488.6341 | 949 | 4.64
45488.6341 | 950 | 4.64
45488.6341 | 949 | 4.64
45488.6341 | 945 | 4.62
45488.6342 | 947 | 4.63
45488.6342 | 951 | 4.65
45488.6342 | 946 | 4.62
45488.6342 | 947 | 4.63
45488.6342 | 945 | 4.62
45488.6342 | 947 | 4.63
45488.6342 | 944 | 4.61
45488.6342 | 942 | 4.6
45488.6343 | 944 | 4.61
45488.6343 | 943 | 4.61
45488.6343 | 943 | 4.61
45488.6343 | 945 | 4.62
45488.6343 | 938 | 4.58
45488.6343 | 941 | 4.6
45488.6343 | 940 | 4.59
45488.6343 | 938 | 4.58
45488.6343 | 936 | 4.57
45488.6344 | 943 | 4.61
45488.6344 | 935 | 4.57
45488.6344 | 936 | 4.57
45488.6344 | 933 | 4.56
45488.6344 | 932 | 4.56
45488.6344 | 935 | 4.57
45488.6344 | 934 | 4.57
45488.6344 | 932 | 4.56
45488.6345 | 932 | 4.56
45488.6345 | 930 | 4.55
45488.6345 | 930 | 4.55
45488.6345 | 931 | 4.55
45488.6345 | 927 | 4.53
45488.6345 | 930 | 4.55
45488.6345 | 930 | 4.55
45488.6345 | 930 | 4.55
45488.6345 | 930 | 4.55
45488.6346 | 927 | 4.53
45488.6346 | 928 | 4.54
45488.6346 | 925 | 4.52
45488.6346 | 928 | 4.54
45488.6346 | 925 | 4.52
45488.6346 | 930 | 4.55
45488.6346 | 927 | 4.53
45488.6346 | 926 | 4.53
45488.6346 | 926 | 4.53
45488.6347 | 926 | 4.53
45488.6347 | 920 | 4.5
45488.6347 | 927 | 4.53
45488.6347 | 924 | 4.52
45488.6347 | 928 | 4.54
45488.6347 | 924 | 4.52
45488.6347 | 921 | 4.5
45488.6347 | 922 | 4.51
45488.6348 | 927 | 4.53
45488.6348 | 922 | 4.51
45488.6348 | 925 | 4.52
45488.6348 | 920 | 4.5
45488.6348 | 918 | 4.49
45488.6348 | 924 | 4.52
45488.6348 | 920 | 4.5
45488.6348 | 920 | 4.5
45488.6348 | 920 | 4.5
45488.6349 | 918 | 4.49
45488.6349 | 919 | 4.49
45488.6349 | 921 | 4.5
45488.6349 | 917 | 4.48
45488.6349 | 918 | 4.49
45488.6349 | 917 | 4.48
45488.6349 | 916 | 4.48
45488.6349 | 914 | 4.47
45488.635 | 913 | 4.46
45488.635 | 916 | 4.48
45488.635 | 915 | 4.47
45488.635 | 914 | 4.47
45488.635 | 912 | 4.46
45488.635 | 912 | 4.46
45488.635 | 914 | 4.47